Checklist IBA’s – jaarlijkse controle

Jaarlijkse controle IBA’s (bij voorkeur een niet aangekondigde controle)

De staalname en analyse is de meest sluitende en belangrijkste controle. Bij slechte resultaten kunnen de andere registraties tijdens dit plaatsbezoek  meehelpen te achterhalen wat de oorzaak is.

# Dossiernummer, datum en tijdstip van de controle

| Dossiernummer en adres IBA | Datum | Tijdstip |
| --- | --- | --- |

# Hygiëne bij controle IBA

Was uw handen steeds met zuiver water en zeep/ontsmettingsmiddel na iedere ingreep

# Onderhoud

Info uit het onderhoudslogboek

## Mechanisch onderhoud

| Wat? | Frequentie/tijdstip? | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |

## Biologisch onderhoud (exclusief ruimen slib)

| Wat? | Frequentie/tijdstip? | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |

## Ruimen slib

| Wie? | Frequentie/tijdstip? | Attest aanwezig? - opmerkingen |
| --- | --- | --- |

Gegevens slibruimingsfirma(’s)

| Naam |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Straatnaam + nr |  |  |  |
| Postcode + gemeente |  |  |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |  |  |
| e-mail-adres |  |  |  |
| Erkenning |  |  |  |

## Foutdetectie en oplossingen

Noteer hieronder opvallende info die je achteraf kan terugkoppelen met de onderhoudsfirma

## Nieuwe analyseverslagen

Analyses door particulier, leverancier of onderhoudsfirma

| Nr. analyseverslag |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum staalname |  |  |  |
| Wie nam het staal? |  |  |  |
| Plaats staalname |  |  |  |
| Resultaten (noteer hier enkel die resultaten uit het analyseverslag waarover je wil terugkoppelen met de leverancier/installateur) |  |  |  |
| Info labo info om de erkenning voor staalname en analyses te controleren |
| Naam |  |  |  |
| Straatnaam + nr |  |  |  |
| Postcode + gemeente |  |  |  |
| Telefoonnummer/GSM |  |  |  |
| Faxnummer |  |  |  |
| e-mail-adres: |  |  |  |

# Staalname en analyse

## Parameters ter plaatse te analyseren (indien apparatuur beschikbaar op de gemeente):

| Parameter | Resultaat | Vlaremnorm |
| --- | --- | --- |
| pH |  | 6.5 tot 9 |
| oliën, vetten, of andere drijvende stoffen zijn ondubbelzinnig als een drijvende laag vast te stellen in het recipiënt: | Ja/nee | geen drijvende laag op een representatief staal |

## Tijdstip staalname:

## Staalname door de Vlaremambtenaar of aangestelde van erkend labo

| Naam |  |
| --- | --- |
| Voornaam |  |
| Werkgever |  |

## Plaats staalname (zoals aangeduid op het as built plan?)

## Wijze van staalname (schepstaal of staalname met pompje):

Beschrijf hieronder hoe je het staal nam (schepstaal of met een pompje). Beschrijf ook eventuele bijzonderheden tijdens de staalname.

## Recipiënten:

Omschrijf hieronder de recipiënten (het volume, de materie (plastic, glas, …), de kleur (donkergroen, donkerbruin, kleurloos en doorzichtig , … ), het aantal recipïenten en eventueel  de wijze van verzegeling. Voor de essentiële parameters (BZV, BS en ZS) is een ondoorzichtige bidon uit kunststof  van 3 liter voldoende als staal.

## Het dubbel staal voor tegenexpertise

Als een tegenexpertise nodig is, neem je best een nieuw staal.

## Stalen tijdens transport

Werden de stalen koel bewaard tijdens het transport (bijvoorbeeld: frigobox met koelelementen?)

## Stalen in afwachting van ophaling door erkend labo

Bewaar de stalen in een ijskast. Temperatuur ijskast?

## Datum en tijdstip dat het erkend laboratorium de stalen ophaalt:

# IBA – extra aandacht

## Ontluchting

Is de ontluchting vrij? (dit kan je controleren door er (waar exact?) een emmer water door te gieten)

## Veiligheid

Liggen er elektrische leidingen bloot?

Zijn alle putten voldoende afgesloten of af te sluiten?

Is er een gebruikershandleiding aanwezig en weet de particulier deze liggen?

Werkt het beluchtingsysteem? 		Opgelet!

Meestal beluchten de systemen niet continu. Als de beluchting tijdens je plaatsbezoek stil ligt

kan je dit zien aan de besturingskast of de timer.

Een andere mogelijkheid is dat de pomp draait, maar de zuiger of het membraan kapot is. Dan

zie je geen luchtbelletjes.

Opmerkelijke waarnemingen aan of rond de IBA

Bijvoorbeeld:geur, kleur, duidelijk waarneembare schadelijke stoffen zoals verf of chloor, de IBA staat duidelijk scheef, de IBA staat onder water,…