## Aandachtspunten
Aandachtspunten bij gebruik Bijzonder bestek Infrax
- Bij de start van de opmaak van een bijzonder bestek wordt best aan de regio-ingenieur gevraagd om de laatste versie van het bijzonder bestek Infrax over te maken.
- Het bestek is opgemaakt met Infrax als bouwheer en één eventuele medefinancier. Dit kan ook omgekeerd zijn, of meerdere medefinanciers.
- In het bestek staan als opmerkingen reeds verschillende aandachtspunten
- Om het invullen te vereenvoudigen zijn voor een aantal zaken een invultabel gemaakt welke via macro’s het bestek invult. De eerste 2 pagina’s hoeven niet afgedrukt te worden.
- Het voorblad is optioneel, dit mag een eigen formaat zijn, maar volgende gegevens moeten vermeld staan: provincie, gemeente, projectnr. Infrax (en VMM), projectnaam, bouwheer, medefinancier(s), ontwerper, datum bestek .
- Facultatieve posten dienen vermeld te worden onder art 42§4: grondverbetering, opbraak massieven, …
- De vermoedelijke hoeveelheden van ter plaatse gestorte constructies dienen overeen te stemmen met de ontwerpplannen.
- Op plannen dient duidelijk aangeduid te worden welke bestaande buizen dienen opgebroken te worden dan wel opgevuld te worden. Dit dient besproken te worden bij CV2, volgens voorstel studiebureau.
- Bij niet-gesubsidieerde projecten dient enkel het plaatsen van de huisaansluitputjes voorzien te worden, exclusief de levering van het putlichaam, het verhoogstuk en het gietijzeren controleluik.
- Het studiebureau dient alle beschikbare info toe te voegen aan het bestek: Bestek pompstations infrax (indien van toepassing), Technisch verslag, Grondmechanische proeven, Sonderingen, Proefsleuven, …
- Overeenkomstig het bestek dient er een risico-analys toegevoegd te worden betreffende de nutsleidingen: nieuw aan te leggen leidingen, te verwijderen leidingen, aan te passen leidingen tlv opdrachtgever, te behouden leidingen met aandacht vlak langs sleuven en bouwputten
- In het bestek dient per fase een omleidingsplan voorzien te worden.
- De proevenlijst dient volledig en correct te zijn, zodat aannemer en toezichter weten welke proeven er dienen te gebeuren.
- Alle bepalingen welke geen betrekking hebben op het project mogen verwijderd worden.
- Voor projecten waarbij Infrax geen financiële bijdrage dient te leveren, maar later de riolering zal overnemen, dienen de technische beschrijvingen overgenomen te worden.
- Volgende zaken zijn niet of nauwelijks opgenomen:
- Bepalingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dient elk studiebureau zelf te vermelden.
- Bepalingen betreffende wegenis
- Indien het studiebureau verkiest om bepalingen te wijzigen of te schrappen, dient dit gemeld en eventueel verantwoord te worden.
- Indien de bepalingen ten gevolge een mede-financier dienen aangepast te worden, dient dit ook gemeld te worden.
- Het studiebureau blijft verantwoordelijk voor de volledigheid van de bestekken en de overeenkomst met de meetstaat en plannen.
- In de meetstaat moet bij de riolering, fundering, omhulling, aanvulling de strengen en bij de inspectieputten de putnummers vermeld worden.
- Infrax staat steeds open voor eventuele aanvullingen, verbeteringen of opmerkingen op het bestek.
- In de meetstaat dienen de codenummers overeen te stemmen met de omschrijving, indien dit niet het geval is, dient dit aangegeven te worden door een '*'.

## Posten
Volgende posten (andere dan de genormaliseerde posten) worden beschreven in het bestek ALGEMENE AANVULLINGEN GEMEENTELIJKE RIOLERINGSWERKEN VOOR HET STANDAARDBESTEK 250 versie 3.1.2
| Hoofdstuk | Deel | Code | Omschrijving niveau 1 | Omschrijving niveau 2 | Omschrijving niveau 3 | Aard | Eenheid
1 | 01 Administratieve bepalingen |  | *0104.07701 | Bezetting van de werkzone | Afsluitingen volgens 1.4. - art. 77. A en B | -, Plaatsen en laten staan na de werken van tijdelijke weideafsluiting | VH | m
0 | 01 Administratieve bepalingen |  | *0104.07702 | Bezetting van de werkzone | Afsluitingen volgens 1.4. - art. 77. A en B | -, Meerkost voor de opbraak van tijdelijke weideafsluiting | VH | m
1 | 01 Administratieve bepalingen |  | *0104.07703 | Bezetting van de werkzone | Afsluitingen volgens 1.4. - art. 77. A en B | -, Plaatsen en na de werken opbreken van afsluiting met gladde draad | VH | m
0 | 01 Administratieve bepalingen |  | *0104.07711 | Bezetting van de werkzone | Teelaarde volgens 1.4. - art. 77. A en B | -, Afgraven van teelaarde | VH | m2
1 | 01 Administratieve bepalingen |  | *0104.07712 | Bezetting van de werkzone | Teelaarde volgens 1.4. - art. 77. A en B | -, Terugplaatsen van Teelaarde | VH | m2
0 | 01 Administratieve bepalingen |  | *0104.07713 | Bezetting van de werkzone | Teelaarde volgens 1.4. - art. 77. A en B | -, Diepwoelen van aarde | VH | m2
1 | 01 Administratieve bepalingen |  | *0104.07714 | Bezetting van de werkzone | Teelaarde volgens 1.4. - art. 77. A en B | -, Nivelleren, frezen en zaaiklaarmaken van teelaarde | VH | m2
0 | 01 Administratieve bepalingen |  | *0104.07901 | Organisatie van de bouwplaats | Verzekering van de waterafvoer volgens 1.4. - art. 79. 7. | -, bij langdurige werken (diam. = …. m of debiet = …l/s) | VH | st
1 | 01 Administratieve bepalingen |  | *0104.07901 | Organisatie van de bouwplaats | Verzekering van de waterafvoer volgens 1.4. - art. 79. 7. | -, bij diameter > 500mm (diam. = …. m of debiet = …l/s) | VH | st
0 | 04 Voorbereidende werken | 01: Voorbereidende werken | *0401.10061 | Verwijderen van houtachtige gewassen volgens 4-1.1.1 | Omzichtig rooien van bestaande jonge bomen |  | VH | st
1 | 04 Voorbereidende werken | 01: Voorbereidende werken | *0401.25090 | Opbreken van gesloten, buizen/kokers volgens 4-1.1.2.5, | -, Gescheiden afvoer en verwerking van vezelcementbuizen |  | VH | t
0 | 04 Voorbereidende werken | 01: Voorbereidende werken | *0401.70001 | Uitzetwerkzaamheden volgens 4-1.1.3. | Afpalen van werkzone |  | VH | m
1 | 05 Funderingen | 05: "Minder hinder"-steenslag | *0505.02300 | Minder hinder-steenslag | -, t.h.v. oprit miv onderhouden, verwijderen en afvoeren |  | VH | st
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92001 | Damplanken | -, Meerprijs voor uitvoering van bouwsleuf met stalen damplanken | -, aan- en afvoer klassieke heiinstallatie (zowel voor het inbrengen als het uittrekken) | GP | euro
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92002 | Damplanken | -, Meerprijs voor uitvoering van bouwsleuf met stalen damplanken | -, aan- en afvoer trillingsarme heiinstallatie met trilblok met variabel moment (zowel voor het intrillen als het uittrekken) | GP | euro
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92003 | Damplanken | -, Meerprijs voor uitvoering van bouwsleuf met stalen damplanken | -, aan- en afvoer trillingsvrije heiinstallatie (zowel voor het inbrengen als het uittrekken) | GP | euro
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92004 | Damplanken | Meerprijs voor het achterlaten van damplanken tov het uittrekken van de damplanken |  | VH | m2
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92005 | Damplanken | Meerprijs voor het afbranden van damplanken tot 1,5m onder het maaiveld (incl. afvoer resten damplanken) |  | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92006 | Damplanken | Meerprijs voor het onder water afbranden van damplanken |  | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92306 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, l <= 6m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92307 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 6m < l <= 7m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92308 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 7m < l <= 8m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92309 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 8m < l <= 9m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92310 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 9m < l <= 10m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92311 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 10m < l <= 11m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92312 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 11m < l <= 12m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92313 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 12m < l <= 13m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92314 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 13m < l <= 14m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92315 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, l > 14m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92306A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, l <= 6m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92307A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, 6m < l <= 7m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92308A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, 7m < l <= 8m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92309A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, 8m < l <= 9m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92310A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, 9m < l <= 10m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92311A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, 10m < l <= 11m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92312A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, 11m < l <= 12m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92313A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, 12m < l <= 13m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92314A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, 13m < l <= 14m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92315A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken damplanken | -, l > 14m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92306V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, l <= 6m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92307V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 6m < l <= 7m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92308V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 7m < l <= 8m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92309V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 8m < l <= 9m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92310V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 9m < l <= 10m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92311V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 10m < l <= 11m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92312V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 11m < l <= 12m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92313V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 12m < l <= 13m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92314V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 13m < l <= 14m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92315V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, l > 14m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92406 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, l <= 6m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92407 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 6m < l <= 7m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92408 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 7m < l <= 8m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92409 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 8m < l <= 9m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92410 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 9m < l <= 10m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92411 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 10m < l <= 11m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92412 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 11m < l <= 12m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92413 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 12m < l <= 13m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92414 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 13m < l <= 14m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92415 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van een enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, l > 14m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92406A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, l <= 6m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92407A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 6m < l <= 7m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92408A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 7m < l <= 8m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92409A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 8m < l <= 9m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92410A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 9m < l <= 10m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92411A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 10m < l <= 11m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92412A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 11m < l <= 12m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92413A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 12m < l <= 13m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92414A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, 13m < l <= 14m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92415A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. het trillingsarm inbrengen en uittrekken van de damplanken | -, l > 14m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92406V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, l <= 6m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92407V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 6m < l <= 7m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92408V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 7m < l <= 8m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92409V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 8m < l <= 9m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92410V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 9m < l <= 10m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92411V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 10m < l <= 11m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92412V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 11m < l <= 12m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92413V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 12m < l <= 13m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92414V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, 13m < l <= 14m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92415V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van enkelzijdig waterdicht damplankenscherm incl. trillingsvrij inbrengen en uittrekken damplanken | -, l > 14m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92506 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, l <= 6m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92507 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, 6m < l <= 7m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92508 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, 7m < l <= 8m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92509 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, 8m < l <= 9m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92510 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, 9m < l <= 10m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92511 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, 10m < l <= 11m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92512 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, 11m < l <= 12m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92513 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, 12m < l <= 13m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92514 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, 13m < l <= 14m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92515 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, het inbrengen en het uittrekken van de damplanken | -, l > 14m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92506A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, l <= 6m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92507A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, 6m < l <= 7m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92508A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, 7m < l <= 8m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92509A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, 8m < l <= 9m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92510A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, 9m < l <= 10m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92511A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, 10m < l <= 11m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92512A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, 11m < l <= 12m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92513A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, 12m < l <= 13m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92514A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, 13m < l <= 14m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92515A | Damplanken | Meerprijs voor trillingsarme uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsarm intrillen en uittrekken | -, l > 14m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92506V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, l <= 6m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92507V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, 6m < l <= 7m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92508V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, 7m < l <= 8m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92509V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, 8m < l <= 9m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92510V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, 9m < l <= 10m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92511V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, 10m < l <= 11m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92512V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, 11m < l <= 12m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92513V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, 12m < l <= 13m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92514V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, 13m < l <= 14m | VH | m
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.92515V | Damplanken | Meerprijs voor trillingsvrije uitvoering van aan weerszijden beschoeide sleuf met damplanken miv bestempeling, trillingsvrij inbrengen en uittrekken | -, l > 14m | VH | m
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.95100 | Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf | Afvoer en verwerken van grondoverschotten van ondiep grondwerk | -, Aan- en afvoer van een installatie voor het fysisch scheiden | GP | euro
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.95200 | Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf | Afvoer en verwerken van grondoverschotten van ondiep grondwerk | -, Fysisch scheiden | VH | m³
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.95310 | Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf | Afvoer en verwerken van grondoverschotten van ondiep grondwerk | -, afvoer van steenachtige materialen | VH | ton
1 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.95320 | Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf | Afvoer en verwerken van grondoverschotten van ondiep grondwerk | -, afvoer van bodemvreemde materialen | VH | euro
0 | 07 Riolering | 01: Riolering en afvoer van water aangelegd in een sleuf | *0701.95330 | Grondwerk voor het maken van de rioleringssleuf | Afvoer en verwerken van grondoverschotten van ondiep grondwerk | -, bodem ondiep grondwerk | GP | euro
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20001 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Maken van de intredeput en blootleggen nutsleidingen in de buurt van de intredeput, incl afvoeren en verwerken van de vrijgekomen grond en incl het herstel van de bovenbouw na de boring |  | GP | euro
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20002 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Maken van de uittredeput en blootleggen nutsleidingen in de buurt van de uittredeput, incl afvoeren en verwerken van de vrijgekomen grond en incl het herstel van de bovenbouw na de boring |  | GP | euro
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20003 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Afvoeren en verwerken van de vrijgekomen specie zoals gronden, bentoniet, enz op basis van afleveringsbonnen |  | GP | euro
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20004 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Opvolgsysteem voor de pilootboring |  | GP | euro
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20005 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Opvullen van de ringruimte omheen de leiding |  | GP | euro
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20006 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Meerprijs voor boring type 2 |  | VH | st
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20007 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Meerprijs voor boring type 1 |  | VH | st
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20100G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 100 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20125G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 125 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20150G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 150 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20200G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 200 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20250G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 250 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20300G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 300 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20400G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 400 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20500G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 500 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20600G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 600 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20700G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 700 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20800G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 800 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20900G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 900 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21000G | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met gietijzeren buis | -, di = 1000 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20110H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 110 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20125H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 125 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20160H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 160 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20200H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 200 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20250H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 250 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20280H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 280 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20315H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 315 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20355H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 355 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20400H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 400 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20450H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 450 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20500H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 500 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20560H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 560 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.20630H | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Uitvoeren van de pilootboring en bijhorende ruimingsgangen voor een directionale drilling met HDPE-buis | -, du = 630 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21125 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doorboren van boorkop met eventuele spoelbuis voor HDPE-leiding | -, du = 125 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21140 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doorboren van boorkop met eventuele spoelbuis voor HDPE-leiding | -, du = 140 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21160 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doorboren van boorkop met eventuele spoelbuis voor HDPE-leiding | -, du = 160 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21180 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doorboren van boorkop met eventuele spoelbuis voor HDPE-leiding | -, du = 180 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21200 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doorboren van boorkop met eventuele spoelbuis voor HDPE-leiding | -, du = 200 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21225 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doorboren van boorkop met eventuele spoelbuis voor HDPE-leiding | -, du = 225 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21110I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 110 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21125I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 125 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21160I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 160 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21200I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 200 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21250I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 250 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21280I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 280 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21315I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 315 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21355I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 355 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21400I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 400 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21450I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 450 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21500I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 500 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21560I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 560 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21630I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de HDPE-buis (SDR11), incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, du = 630 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22125 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 10 | -, du = 125 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22140 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 10 | -, du = 140 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22160 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 10 | -, du = 160 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22180 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 10 | -, du = 180 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22200 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 10 | -, du = 200 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22225 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 10 | -, du = 225 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.21001I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 1000 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22100I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 100 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22125I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 125 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22150I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 150 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22200I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 200 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22250I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 250 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22300I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 300 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22400I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 400 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22500I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 500 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22600I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 600 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22700I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 700 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22800I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 800 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.22900I | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Intrekken van de gietijzeren buizen, incl leveren, lassen, aftesten voor en na het intrekken van de buizen en incl het aanbrengen van een trekdraad voor de nameting | -, di = 900 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.23125 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 16 | -, du = 125 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.23140 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 16 | -, du = 140 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.23160 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 16 | -, du = 160 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.23180 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 16 | -, du = 180 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.23200 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 16 | -, du = 200 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.23225 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van HDPE-leiding minimaal PN 16 | -, du = 225 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.24100 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van gietijzeren drukleidingen | -, di = 100 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.24125 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van gietijzeren drukleidingen | -, di = 125 mm | VH | m
0 | 07 Riolering | 02: Doorpersingen | *0702.24150 | Directionale drilling volgens 7-2.2 | -, Doortrekken van gietijzeren drukleidingen | -, di = 150 mm | VH | m
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01402 | Beschoeiing bouwput (type Krings, Berliner, e.d.) | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met beschoeiing (type Krings, Berliner, e.d.) | -, H <= 2 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01403 | Beschoeiing bouwput (type Krings, Berliner, e.d.) | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met beschoeiing (type Krings, Berliner, e.d.) | -, 2 m < H <= 3 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01404 | Beschoeiing bouwput (type Krings, Berliner, e.d.) | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met beschoeiing (type Krings, Berliner, e.d.) | -, 3 m < H <= 4 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01405 | Beschoeiing bouwput (type Krings, Berliner, e.d.) | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met beschoeiing (type Krings, Berliner, e.d.) | -, 4 m < H <= 5 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01406 | Beschoeiing bouwput (type Krings, Berliner, e.d.) | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met beschoeiing (type Krings, Berliner, e.d.) | -, 5 m < H <= 6 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01407 | Beschoeiing bouwput (type Krings, Berliner, e.d.) | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met beschoeiing (type Krings, Berliner, e.d.) | -, 6 m < H <= 7 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01408 | Beschoeiing bouwput (type Krings, Berliner, e.d.) | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met beschoeiing (type Krings, Berliner, e.d.) | -, 7 m < H <= 8 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01409 | Beschoeiing bouwput (type Krings, Berliner, e.d.) | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met beschoeiing (type Krings, Berliner, e.d.) | -, H > 8 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01500 | Damplanken | -, Meerprijs voor uitvoering van bouwsleuf met stalen damplanken | -, aan- en afvoer klassieke heiinstallatie (zowel voor het inbrengen als het uittrekken) | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01500A | Damplanken | -, Meerprijs voor uitvoering van bouwsleuf met stalen damplanken | -, aan- en afvoer trillingsarme heiinstallatie met trilblok met variabel moment (zowel voor het intrillen als het uittrekken) | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01500V | Damplanken | -, Meerprijs voor uitvoering van bouwsleuf met stalen damplanken | -, aan- en afvoer trillingsvrije heiinstallatie (zowel voor het inbrengen als het uittrekken) | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.00031 | Damplanken | Meerprijs achterlaten damplanken t.o.v. uittrekken van damplanken + afbranden op 1,5 m onder maaiveld |  | VH | m
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.00032 | Damplanken | Afbranden van stalen damplanken (prijs per niet ontwikkelde strekkende meter) |  | VH | m
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.00033 | Damplanken | Onder water afbranden van stalen damplanken (prijs per niet ontwikkelde strekkende meter) |  | VH | m
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01506 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoeren van bouwput met damplanken (inheien + uittrekken + schoorwerk) | -, lengte damplanken <= 6 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01509 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoeren van bouwput met damplanken (inheien + uittrekken + schoorwerk) | -, 6 m < lengte damplanken <= 9 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01512 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoeren van bouwput met damplanken (inheien + uittrekken + schoorwerk) | -, 9 m < lengte damplanken <= 12 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01515 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoeren van bouwput met damplanken (inheien + uittrekken + schoorwerk) | -, 12 m < lengte damplanken <= 15 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01516 | Damplanken | Meerprijs voor uitvoeren van bouwput met damplanken (inheien + uittrekken + schoorwerk) | -, lengte damplanken > 15 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01506A | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trilingsarm ingetrilde damplanken (in- en uittrillen + schoorwerk) | -, lengte damplanken <= 6 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01509A | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trilingsarm ingetrilde damplanken (in- en uittrillen + schoorwerk) | -, 6 m < lengte damplanken <= 9 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01512A | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trilingsarm ingetrilde damplanken (in- en uittrillen + schoorwerk) | -, 9 m < lengte damplanken <= 12 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01515A | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trilingsarm ingetrilde damplanken (in- en uittrillen + schoorwerk) | -, 12 m < lengte damplanken <= 15 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01516A | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trilingsarm ingetrilde damplanken (in- en uittrillen + schoorwerk) | -, lengte damplanken > 15 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01506V | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trillingsvrij ingebrachte damplanken (induwen en uittrekken + schoorwerk) | -, lengte damplanken <= 6 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01509V | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trillingsvrij ingebrachte damplanken (induwen en uittrekken + schoorwerk) | -, 6 m < lengte damplanken <= 9 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01512V | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trillingsvrij ingebrachte damplanken (induwen en uittrekken + schoorwerk) | -, 9 m < lengte damplanken <= 12 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01515V | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trillingsvrij ingebrachte damplanken (induwen en uittrekken + schoorwerk) | -, 12 m < lengte damplanken <= 15 m | GP | euro
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.01516V | Damplanken | Meerprijs voor uitvoering van bouwput met trillingsvrij ingebrachte damplanken (induwen en uittrekken + schoorwerk) | -, lengte damplanken > 15 m | GP | euro
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.10241 | Riooldeksel klasse D400 met traploos instelbare afdekkingsinrichting voor de regeling tussen dekplaat en afdekkingsinrichting | -, deksel met rond kader en hoogteregeling Type TRS-R46/66, TRS-R36/46 of TRS-R26/36 | -, in bitumineuze verharding | VH | st
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.10242 | Riooldeksel klasse D400 met traploos instelbare afdekkingsinrichting voor de regeling tussen dekplaat en afdekkingsinrichting | -, deksel met rond kader en hoogteregeling Type TRS-R46/66, TRS-R36/46 of TRS-R26/36 | -, in cementbetonverharding | VH | st
0 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.10244 | Riooldeksel klasse D400 met traploos instelbare afdekkingsinrichting voor de regeling tussen dekplaat en afdekkingsinrichting | -, deksel met vierkant kader en hoogteregeling Type TRS-V36/46 | -, in verharding van keien of betonstraatstenen | VH | st
1 | 07 Riolering | 03: toegangsputten | *0703.20000 | Afvoergoot voor enkelvoudige en meerdelige gietijzeren controleluiken volgens detailtekening nr 05 |  |  | VH | m
0 | 07 Riolering | 06: Rioleringsonderdelen | *0706.00180 | Duikschot in RVS 304 + bevestiging op overstortdrempel |  |  | VH | m
1 | 07 Riolering | 06: Rioleringsonderdelen | *0706.00181 | In hoogte verstelbare overstortrand in RVS 304 + bevestiging |  |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 25: Terugplaatsen van afsluitingen en muurtjes | *0925.10000 | Terugplaatsen van afsluitingen en muurtjes |  |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.39000 | Taats voor opstelling van galg in RVS 304 miv het instorten |  |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38000 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, l = 0 mm |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38100 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, 0 mm < l <= 1000 mm |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38200 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, 1000 mm < l <= 2000 mm |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38300 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, 2000 mm < l <= 3000 mm |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38400 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, 3000 mm < l <= 4000 mm |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38500 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, 4000 mm < l <= 5000 mm |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38600 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, 5000 mm < l <= 6000 mm |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38700 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, 6000 mm < l <= 7000 mm |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38800 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, 7000 mm < l <= 8000 mm |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38900 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, 8000 mm < l <= 9000 mm |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 26: Pompstation | *0312.38950 | Verluchtingspijpen in RVS 304 | -, l > 9000 mm |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 32: Omheiningswerken | *0932.10000 | Metalen afsluiting van niet-gelast vierkant vlechtwerk- type 1, H= 2,00 m |  |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 32: Omheiningswerken | *0932.20000 | Metalen afsluiting van niet-gelast vierkant vlechtwerk- type 2, H= 2,50 m |  |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 33: Metalen poorten | *0933.10000 | Metalen draaipoorten - 2x2,00 m |  |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 33: Metalen poorten | *0933.20000 | Metalen draaipoorten - 2x2,50 m |  |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 33: Metalen poorten | *0933.30000 | Vrijdragende schuifpoort -type 1- 2,0m x B (m) |  |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 33: Metalen poorten | *0933.40000 | Vrijdragende schuifpoort -type 2- 2,5m x B (m) |  |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 33: Metalen poorten | *0933.50000 | Vleugelpoort voor voetgangers - type 1 - 2,0m x H (m) |  |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 33: Metalen poorten | *0933.60000 | Vleugelpoort voor voetgangers - type 2 - 2,5m x H (m) |  |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 34: Wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl trekkabel | *0934.00110 | Buizen van PVC - du 110 mm - reeks 20 |  |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 34: Wachtkokers voor leidingen van openbaar nut, incl trekkabel | *0934.00125 | Buizen van PVC - du 125 mm - reeks 20 |  |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60001A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, A <= 0,5m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60101A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, 0,5 m2 < A <= 1m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60201A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, 1m2 < A <= 1,5 m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60301A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, 1,5 m2 < A <= 2m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60401A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, 2 m2 < A <= 2,5 m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60501A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, 2,5 m2 < A <= 3 m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60601A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, 3m2 < A <= 3,5 m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60701A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, 3,5 m2 < A <= 4 m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60801A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, 4 m2 < A <= 4,5 m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.60901A | Aluminium controleluiken, type 2, volgens 3-12.35, met oppervlakte | -, 4,5 m2 < A <= 5 m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61300R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, A <= 0,5m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61310R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, 0,5 m2 < A <= 1m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61320R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, 1m2 < A <= 1,5 m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61330R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, 1,5 m2 < A <= 2m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61340R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, 2 m2 < A <= 2,5 m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61350R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, 2,5 m2 < A <= 3 m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61360R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, 3m2 < A <= 3,5 m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61370R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, 3,5 m2 < A <= 4 m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61380R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, 4 m2 < A <= 4,5 m2 |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 36: Enkelvoudige en meerdelige waterdichte controleluiken | *0936.61390R | Roestvrij stalen controleluiken, Type 1, klasse D400 (rijweg), volgens 3-12.5, met oppervlakte | -, 4,5 m2 < A <= 5 m2 |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 38: Metalen trappen, incl. leuningen | *0938.00001 | Metalen trappen, prijs per optrede, incl leuning langs 1 zijde van de trap |  |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 38: Metalen trappen, incl. leuningen | *0938.00002 | Metalen trappen, prijs per optrede, incl leuning langs beide zijden van de trap |  |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 39: Leuningen | *0939.10000 | Leuning type Ia |  |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 39: Leuningen | *0939.20000 | Leuning type Ib |  |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 39: Leuningen | *0939.30000 | Leuning type II |  |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 39: Leuningen | *0939.40000 | Leuning type III (=RVS) |  |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 39: Leuningen | *0939.50000 | Vaste aluminium leuningen |  |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 39: Leuningen | *0939.60000 | Wegneembare aluminium leuningen |  |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 39: Leuningen | *0939.70000 | Enkelvoudige ketting in RVS |  |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 41: Looproosters (=bordessen) incl. draagconstructie | *0941.10000 | Looprooster van gewapend kunststof |  |  | VH | m2
1 | 09 Allerhande werken | 41: Looproosters (=bordessen) incl. draagconstructie | *0941.20000 | Looprooster van roestvrij staal |  |  | VH | m2
0 | 09 Allerhande werken | 41: Looproosters (=bordessen) incl. draagconstructie | *0941.30000 | Looprooster van thermisch verzinkt staal |  |  | VH | m2
1 | 09 Allerhande werken | 41: Looproosters (=bordessen) incl. draagconstructie | *0941.40000 | Looprooster van aluminium |  |  | VH | m2
0 | 09 Allerhande werken | 42: In grond vervaardigde gewapende betonwand met 'secanspalen' | *0942.11000 | -, werfinstallatie |  |  | GP | euro
1 | 09 Allerhande werken | 42: In grond vervaardigde gewapende betonwand met 'secanspalen' | *0942.12010 | -, vorming wand met enkelvoudige rij palen |  |  | VH | m2
0 | 09 Allerhande werken | 42: In grond vervaardigde gewapende betonwand met 'secanspalen' | *0942.12020 | -, vorming wand met tweevoudige rij palen |  |  | VH | m2
1 | 09 Allerhande werken | 42: In grond vervaardigde gewapende betonwand met 'secanspalen' | *0942.12030 | -, vorming wand met drievoudige rij palen |  |  | VH | m2
0 | 09 Allerhande werken | 42: In grond vervaardigde gewapende betonwand met 'secanspalen' | *0942.14000 | -, doorboren van massieven |  |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 42: In grond vervaardigde gewapende betonwand met 'secanspalen' | *0942.15000 | -, slopen van paalkoppen (lengte = omtrek bouwput) |  |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 43: Vervaardiging van gewapende micropalen | *0943.11000 | -, werfinstallatie |  |  | GP | euro
1 | 09 Allerhande werken | 43: Vervaardiging van gewapende micropalen | *0943.12000 | -, vorming palen |  |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 44: Ondervangen van funderingsmuur | *0944.10000 | Grondwerk |  |  | VH | m3
1 | 09 Allerhande werken | 44: Ondervangen van funderingsmuur | *0944.20000 | Metselwerk |  |  | VH | m3
0 | 09 Allerhande werken | 44: Ondervangen van funderingsmuur | *0944.30000 | Gewapend beton incl. de wapening |  |  | VH | m3
1 | 09 Allerhande werken | 45: Kelderdeksels of roosters | *0945.10000 | Op hoogte brengen van deksels, roosters en/of kelderopeningen met metselwerk |  |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.10000 | Funderingsverbetering met grindpalen | -, Diepteverdichtingsinstallatie |  | GP | euro
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.10500 | Funderingsverbetering met grindpalen | -, Slopen van grindpaaldeel tot funderingsaanzet |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.11000 | Funderingsverbetering met grindpalen | -, Uitvoering belastingsproef |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.16006 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 600 a 800 mm | -, l <= 6 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.16007 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 600 a 800 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.16008 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 600 a 800 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.16009 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 600 a 800 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.16010 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 600 a 800 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.16011 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 600 a 800 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.16012 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 600 a 800 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.18006 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 800 a 1000 mm | -, l <= 6 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.18007 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 800 a 1000 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.18008 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 800 a 1000 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.18009 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 800 a 1000 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.18010 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 800 a 1000 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.18011 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 800 a 1000 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.18012 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen di 800 a 1000 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.26006 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 600 a 800 mm | -, l <= 6 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.26007 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 600 a 800 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.26008 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 600 a 800 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.26009 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 600 a 800 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.26010 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 600 a 800 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.26011 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 600 a 800 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.26012 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 600 a 800 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.28006 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 800 a 1000 mm | -, l <= 6 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.28007 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 800 a 1000 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.28008 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 800 a 1000 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.28009 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 800 a 1000 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.28010 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 800 a 1000 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.28011 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 800 a 1000 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.28012 | Funderingsverbetering met grindpalen | Grindpalen met gedeeltelijke cementstabilisatie di 800 a 1000 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.30000 | Funderingsverbetering met groutpalen | -, Werfinstallatie |  | GP | euro
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.30500 | Funderingsverbetering met groutpalen | -, Slopen van groutpaaldeel tot funderingsaanzet |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.31000 | Funderingsverbetering met groutpalen | -, Uitvoering belastingsproef |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.32000 | Funderingsverbetering met groutpalen | -, Meerprijs voor uitvoering van groutpalen met verbrede kop |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.36005 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 600 a 800 mm | -, l <= 5 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.36006 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 600 a 800 mm | -, 5 m < l <= 6 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.36007 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 600 a 800 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.36008 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 600 a 800 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.36009 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 600 a 800 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.36010 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 600 a 800 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.36011 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 600 a 800 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.36012 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 600 a 800 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.38005 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 800 a 1000 mm | -, l <= 5 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.38006 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 800 a 1000 mm | -, 5 m < l <= 6 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.38007 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 800 a 1000 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.38008 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 800 a 1000 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.38009 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 800 a 1000 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.38010 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 800 a 1000 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.38011 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 800 a 1000 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.38012 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di 800 a 1000 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.39905 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di > 1000 mm | -, l <= 5 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.39906 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di > 1000 mm | -, 5 m < l <= 6 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.39907 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di > 1000 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.39908 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di > 1000 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.39909 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di > 1000 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.39910 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di > 1000 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.39911 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di > 1000 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.39912 | Funderingsverbetering met groutpalen | Groutpalen di > 1000 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.40000 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Werfinstallatie |  | GP | euro
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.40500 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Slopen van schroefpaalkop tot funderingsaanzet |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.41000 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Uitvoering belastingsproef |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.44005 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 400 mm | -, l <= 5 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.44006 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 400 mm | -, 5 m < l <= 6 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.44007 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 400 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.44008 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 400 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.44009 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 400 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.44010 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 400 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.44011 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 400 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.44012 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 400 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.46005 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 600 mm | -, l <= 5 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.46006 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 600 mm | -, 5 m < l <= 6 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.46007 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 600 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.46008 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 600 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.46009 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 600 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.46010 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 600 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.46011 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 600 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.46012 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 600 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.48005 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 800 mm | -, l <= 5 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.48006 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 800 mm | -, 5 m < l <= 6 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.48007 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 800 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.48008 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 800 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.48009 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 800 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.48010 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 800 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.48011 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 800 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.48012 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di 800 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.49905 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di >= 1000 mm | -, l <= 5 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.49906 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di >= 1000 mm | -, 5 m < l <= 6 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.49907 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di >= 1000 mm | -, 6 m < l <= 7 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.49908 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di >= 1000 mm | -, 7 m < l <= 8 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.49909 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di >= 1000 mm | -, 8 m < l <= 9 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.49910 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di >= 1000 mm | -, 9 m < l <= 10 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.49911 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di >= 1000 mm | -, 10 m < l <= 11 m | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.49912 | Funderingsverbetering met in de grond gevormde gewapende schroefbetonpalen, incl wapening | Gewapende schroefbetonpalen di >= 1000 mm | -, 11 m < l <= 12 m | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.50003 | Fundering dmv houten palen met di >= 160mm | -, 2 m < l <= 3 m |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.50004 | Fundering dmv houten palen met di >= 160mm | -, 3 m < l <= 4 m |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.50005 | Fundering dmv houten palen met di >= 160mm | -, 4 m < l <= 5 m |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.50006 | Fundering dmv houten palen met di >= 160mm | -, 5 m < l <= 6 m |  | VH | st
0 | 09 Allerhande werken | 50: Funderingsverbeteringstechnieken | *0950.50009 | Fundering dmv houten palen met di >= 160mm | -, Uitvoering van drukproef op de houten palen volgens 9-50.1.3 |  | GP | euro
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01100 | Stalen damplanken | -, aan en afvoer van heiinstallatie |  | GP | euro
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01113 | Stalen damplanken | -, inheien stalen damplanken, l < 6 m |  | VH | m2
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01116 | Stalen damplanken | -, inheien stalen damplanken, l => 6 m |  | VH | m2
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01119 | Stalen damplanken | -, inheien stalen damplanken, l => 9 m |  | VH | m2
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01100A | Stalen damplanken | -, aan- en afvoer trillingsarme heiinstallatie |  | GP | euro
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01113A | Stalen damplanken | -, trillingsarm inheien stalen damplanken, l < 6 m |  | VH | m2
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01116A | Stalen damplanken | -, trillingsarm inheien stalen damplanken l => 6 m |  | VH | m2
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01119A | Stalen damplanken | -, trillingsarm inheien stalen damplanken l => 9 m |  | VH | m2
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01100V | Stalen damplanken | -, aan- en afvoer van trillingsvrije heiinstallatie |  | GP | euro
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01113V | Stalen damplanken | -, trillingsvrij aanbrengen van stalen damplanken, l < 6 m |  | VH | m2
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01116V | Stalen damplanken | -, trillingsvrij aanbrengen van stalen damplanken l => 6 m |  | VH | m2
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01119V | Stalen damplanken | -, trillingsvrij aanbrengen van stalen damplanken l => 9 m |  | VH | m2
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01420 | Stalen damplanken | -, boven water afbranden van stalen damplanken (niet-ontwikkelde lengte) |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.01430 | Stalen damplanken | -, onder water afbranden van stalen damplanken (niet-ontwikkelde lengte) |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.02210 | Aanbrengen van kesp en slab in gewapend beton bovenop stalen damplanken | -, aanbrengen drainmassief |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.02211 | Aanbrengen van kesp en slab in gewapend beton bovenop stalen damplanken | -, aanbrengen drainopening in damplanken |  | VH | st
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.02212 | Aanbrengen van kesp en slab in gewapend beton bovenop stalen damplanken | -, aanbrengen van waterdoorlatend geotextiel |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.02213 | Aanbrengen van kesp en slab in gewapend beton bovenop stalen damplanken | -, aanbrengen van steenslagfunderingslaag |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.02220 | Aanbrengen van kesp en slab in gewapend beton bovenop stalen damplanken | -, aanbrengen van kesp in gewapend beton, incl. wapening |  | VH | m
0 | 09 Allerhande werken | 53: Damwandprofielen | *0953.02221 | Aanbrengen van kesp en slab in gewapend beton bovenop stalen damplanken | -, aanbrengen van kesp en slab in gewapend beton, incl. wapening |  | VH | m
1 | 09 Allerhande werken | 54: Infiltratiepalen | *0954.11000 | Vervaardiging van infiltratiepalen | -, werfinstallatie |  | GP | euro
0 | 09 Allerhande werken | 54: Infiltratiepalen | *0954.12000 | Vervaardiging van infiltratiepalen | -, vorming palen |  | VH | st
1 | 12 Onderhoudswerken | 13: Omzichtig opbreken en aanpassen/herstellen van de huistoegangen | *1213.10001 | Verharding van betonstraatstenen, volgens 12.13 |  |  | VH | m2
0 | 12 Onderhoudswerken | 13: Omzichtig opbreken en aanpassen/herstellen van de huistoegangen | *1213.10002 | Verharding van in rijen te leggen kasseien of mozaïekkeien, volgens 12.13 |  |  | VH | m2
1 | 12 Onderhoudswerken | 13: Omzichtig opbreken en aanpassen/herstellen van de huistoegangen | *1213.10003 | Verharding van cementbetontegels, volgens 12.13 |  |  | VH | m2
0 | 12 Onderhoudswerken | 13: Omzichtig opbreken en aanpassen/herstellen van de huistoegangen | *1213.10004 | Bitumineuze verharding, volgens 12.13 |  |  | VH | m2
1 | 12 Onderhoudswerken | 13: Omzichtig opbreken en aanpassen/herstellen van de huistoegangen | *1213.10005 | Verharding van allerhande steenslag, dolomiet of siergrind, volgens 12.13 |  |  | VH | m2
0 | 12 Onderhoudswerken | 13: Omzichtig opbreken en aanpassen/herstellen van de huistoegangen | *1213.10006 | Verharding van structuurtegels, natuursteentegels en breuksteen en uitgewassen betontegels, volgens 12.13 |  |  | VH | m2
1 | 12 Onderhoudswerken | 13: Omzichtig opbreken en aanpassen/herstellen van de huistoegangen | *1213.10007 | Verharding van beton, volgens 12.13 |  |  | VH | m2
0 | 12 Onderhoudswerken | 13: Omzichtig opbreken en aanpassen/herstellen van de huistoegangen | *1213.10008 | Verharding van sierbakstenen, volgens 12.13 |  |  | VH | m2
1 | 12 Onderhoudswerken | 15: Nieuwe bovenbouw in bestaande verharding op bestaande toegangs- en verbindingsputten | *1215.10001 | Aanbrengen van van nieuwe bovenbouw op bestaande toegangs- en- verbindingsputten volgens art. 7-3.8. (incl. deksel diam 700mm klasse D400 en herstel verharding =< 4,0 m²) | -, in cementbetonverhardingen |  | VH | st
0 | 12 Onderhoudswerken | 15: Nieuwe bovenbouw in bestaande verharding op bestaande toegangs- en verbindingsputten | *1215.10002 | Aanbrengen van van nieuwe bovenbouw op bestaande toegangs- en- verbindingsputten volgens art. 7-3.8. (incl. deksel diam 700mm klasse D400 en herstel verharding =< 4,0 m²) | -, in bitumineuze verharding |  | VH | st
1 | 12 Onderhoudswerken | 15: Nieuwe bovenbouw in bestaande verharding op bestaande toegangs- en verbindingsputten | *1215.10003 | Aanbrengen van van nieuwe bovenbouw op bestaande toegangs- en- verbindingsputten volgens art. 7-3.8. (incl. deksel diam 700mm klasse D400 en herstel verharding =< 4,0 m²) | -, in bestrating van betonstraatstenen |  | VH | st
0 | 12 Onderhoudswerken | 15: Nieuwe bovenbouw in bestaande verharding op bestaande toegangs- en verbindingsputten | *1215.10004 | Aanbrengen van van nieuwe bovenbouw op bestaande toegangs- en- verbindingsputten volgens art. 7-3.8. (incl. deksel diam 700mm klasse D400 en herstel verharding =< 4,0 m²) | -, in bestrating van kasseien |  | VH | st
1 | 12 Onderhoudswerken | 15: Nieuwe bovenbouw in bestaande verharding op bestaande toegangs- en verbindingsputten | *1215.20001 | Aanbrengen van een nieuw traploos instelbare afdekkingsinrichting op bestaande toegangsput of kunstwerk in bestaande verharding (incl. deksel diam 700mm klasse D400 en herstel verharding =< 4,0 m²) | -, in cementbetonverhardingen |  | VH | st
0 | 12 Onderhoudswerken | 15: Nieuwe bovenbouw in bestaande verharding op bestaande toegangs- en verbindingsputten | *1215.20002 | Aanbrengen van een nieuw traploos instelbare afdekkingsinrichting op bestaande toegangsput of kunstwerk in bestaande verharding (incl. deksel diam 700mm klasse D400 en herstel verharding =< 4,0 m²) | -, in bitumineuze verharding |  | VH | st
1 | 12 Onderhoudswerken | 15: Nieuwe bovenbouw in bestaande verharding op bestaande toegangs- en verbindingsputten | *1215.20003 | Aanbrengen van een nieuw traploos instelbare afdekkingsinrichting op bestaande toegangsput of kunstwerk in bestaande verharding (incl. deksel diam 700mm klasse D400 en herstel verharding =< 4,0 m²) | -, in bestrating van betonstraatstenen |  | VH | st
0 | 12 Onderhoudswerken | 15: Nieuwe bovenbouw in bestaande verharding op bestaande toegangs- en verbindingsputten | *1215.20004 | Aanbrengen van een nieuw traploos instelbare afdekkingsinrichting op bestaande toegangsput of kunstwerk in bestaande verharding (incl. deksel diam 700mm klasse D400 en herstel verharding =< 4,0 m²) | -, in bestrating van kasseien |  | VH | st

## huisaansluitfiche 2
Bijlage 3: Huisaansluitingsformulier
Projectnr.: | R/00 |  |  | Gemeente:
Projectnaam:
Adres: Straat: |  |  |  | nr.:
Gebruikte materialen: | DWA (grès) |  |  | RWA (PVC/PP/grès * )
Gebruik: | H.A. / W.A. |  |  | H.A. / W.A. / Kolk *
voor het putje: | diam |  | hoeveelheid | diam |  | hoeveelheid
rechte buis | 150/125 * | m |  | 160 | m
bocht | 150/125 * | st |  | 160 | st
Y-stuk | 150/125 * | st |  | 160 | st
aansluitmof | 150/125 * | st |  | 160 | st
putje | 315 | st |  | 250 | st
gietijzeren deksel | 315 | st |  | 250 | st
betonkader | 315 | st |  | 250 | st
klinkerdeksel | / | st |  | / | st
achter het putje | diam |  | hoeveelheid | diam |  | hoeveelheid
overgang naar diam. : |  | st |  |  | st
bocht |  | st |  |  | st
rechte buis |  | m |  |  | m
Aansluiten bovengrondse regenwaterafvoer |  | NVT |  |  | st
Plaatsbepaling: |  | DWA |  |  | RWA
Gelegen tussen volgende inspectieputten: |  | D - D |  |  | R - R
Afstand midden stroomafwaartse put tot mof: |  | m |  |  | m
Afstand linkse gevel tot huisaansluitputje: |  | m |  |  | m
Afstand rechtse gevel tot huisaansluitputje: |  | m |  |  | m
Omliggende verharding * |  | asfalt/beton/kl. mat./onverhard |  |  | asfalt/beton/kl. mat./onverhard
Achter omheining/muutje/hagen * |  | ja/nee |  |  | ja/nee
Schets grondplan (met aanduiding lengtes buis)
Schets lengteprofiel (met aanduiding hulpstukken)
*: Schrappen wat niet past |  |  | H.A. = aangesloten putje W.A. = niet aangesloten putje
Voor straatkolk ook dit formulier te gebruiken: enkel RWA-gegevens in te vullen.
Opmerking: min. 2 foto’s toe te voegen waarop de volledige aansluiting op te zien is voor aanvulling.