## Samenvatting
Overzicht input tabbladen | INPUT_OUTPUT |  | Samenvatting
Naam streng
Uitgravingsdiepte (m-mv)
Grondwaterverlaging (m-mv)
Max dagdebiet (m³/d)
Max jaardebiet (m³/j)
Invloedsstraal
Startdatum
Einddatum
Duur (dagen)
Duingebied
Natuurgebied
Waterwingebied
Afstand tot SBZ
Totale duur (dagen)
Jaartal
Rubriek
Klasse
Als de individuele berekeningen klaar zijn, klik dan hier voor een samenvatting van alle resultaten

## INPUT_OUTPUT
Berekening
Transportberekening | INPUT | [12 empty] | check laatste versie hier
versie 1.0 20/10/2021
ADMINISTRATIEVE GEGEVENS VAN HET BEMALINGSTRAJECT
| OMV nummer |  |  | straat |  |  |  | nr |  |  | gemeente |  |  |  | Startdatum
| aanvrager |  |  | Naam streng
| ingevuld door |  |  | datum | 2021-10-18 |  |  | Vul alle administratieve gegevens in.
| LIGGING | Gelegen in beschermd duingebied? | [9 empty] | zie DOV themaviewer bemalingen
Gelegen in groengebied, natuurontwikkelingsgebied, parkgebied of bosgebied?
|  | Gelegen in Waterwingebied of beschermingszone Type I of II? | [9 empty] | Vul alle vragen met betrekking tot de ligging in.
|  | Afstand tot speciale beschermingszones (habitat richtlijngebied, vogelrichtlijngebied) | [7 empty] | in meter |  | <---- indien leeg: wordt beschouwd als IN habitatgebied!
GEGEVENS OVER HET TRAJECT EN DE ONDERGROND
|  |  |  | Lijntraject: | [8 empty] | Maaiveld |  | mTAW
|  |  |  | breedte |  | m
| Lengte moet groter zijn dan 25 m! |  |  | lengte |  | m | [6 empty] | Watertafel / oorspronkelijk peil |  | m-mv
|  | s |  | diepte |  | m-mv
|  |  |  | tussenafstand filters |  | m | [6 empty] | OPGELET DE GEWENSTE VERLAGING MOET MINSTEN 0,5 m ONDER DE UITGRAVING LIGGEN
|  | H | [7 empty] | verontreiniging
|  | (t.o.v. onderkant filter) | [6 empty] | afstand |  | m vanaf rand van de bemaling
|  |  |  | gewenste verlaging tot |  | m-mv |  |  | effectieve porositeit | 0.2
|  |  |  | duur bemaling |  | dagen |  |  | retardatiefactor | 1
|  |  |  | Filterdiepte |  | m-mv
Grondsoort
|  |  |  | OF Doorlatendheid |  | m/d
OF Berging
|  |  |  | Peil ondoorlatende basis: |  | m-mv
OUTPUT
| DEBIET en INVLOEDSSTRAAL | [10 empty] | RUBRIEK |  |  | link indelingslijst
|  | Debiet en invloedsstraal bij het begin van de bemaling - gebaseerd op de formule van Edelman | [9 empty] | max dagdebiet | #N/A | m³/d
|  | Invloedsstraal |  | #DIV/0! | m | [6 empty] | max jaardebiet |  | m³/j
|  | Initieel debiet |  | #N/A | m³/u |  |  |  | volume in m³ voor eerste 5 dagen |  |  | rubriek
[6 empty] | #N/A | m³/d |  |  |  |  | klasse
|  | Debiet en invloedsstraal op het einde van de bemaling - gebaseerd op de formule van Edelman | [10 empty] | #N/A | #N/A
|  | Invloedsstraal |  | #DIV/0! | m (met verlaging = 5 cm)
|  | Debiet |  | #N/A | m³/u |  |  |  | volume in m³ resterende duur
[6 empty] | #N/A | m³/d
| VERLAGING OP EEN AFSTAND | [10 empty] | VERPLAATSING VERONTREINIGING
|  | Tijdstip (dagen) | Afstand tot rand sleuf (m) | H (verzadigde dikte t.o.v. onderkant filter in m) | Peil (mTAW) | verlaging s t.o.v. oorspr. peil (m) | Peil (m-mv)
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Note on K25: Gebruiker: Onderbouw de keuze van de retardatiefator. Deze is stofafhankelijk en bodemafhankelijk. Deze staat meestal vermeld in bodemonderzoeken. Als deze niet gekend is, gebruik je geen retardatie en is deze waarde 1.
Note on F26: motiveer de filterdiepte in functie van de bemalingstechniek indien niet gekend: 10 m + eventuele voorontgravingsdiepte opm: indien de filter dieper is dan diepte ondoorlatende basis beperk je diepte van de filter tot de diepte van de ondoorlatende basis
Note on F27: onderbouw je keuze
Note on F28: onderbouw je keuze
Note on M36: Rubriek wordt bepaald op basis van de ligging, de gewenste verlaging, het dagdebiet volgens Sichard en het hieronder vermelde jaardebiet
Note on N39: Totaal op te pompen volume wordt berekend op basis van 5 dagen pompen aan het maximaal dagdebiet en de rest van de duur van de bemaling met het stationair debiet. Hierbij wordt rekening gehouden met het onvolkomen debiet indien de filters onvolkomen zijn. Het totaal op te pompen volume komt overeen met het aan te vragen jaardebiet voor bemalingen van minder dan een jaar. Indien de bemaling uit meerdere bemalingsstrengen bestaat moet gekeken worden naar het Samenvattingstabblad voor een samenvatting van de resultaten. Als de bemalingsduur langer is dan 1 jaar wordt het jaardebiet berekend volgens: totaal op te pompen volume / duur * 365

## Berekening
INPUT_OUTPUT
| OMZETTINNG INPUT naar m-mv en m/d, bepalen toeslag onvolkomen bron | [5 empty] | codetabel
| breedte bouwput | FALSE | m |  |  |  | eenheid | factor naar m/d |  | grondsoort | grondsoort | doorlatendheid (m/dag) |  | Bergingscoëfficiënt | Referentie
| lengte bouwput |  | m |  |  |  | m/d | 1
[7 empty] | m/s | 86400 | 01 | zware klei | 01 zware klei | 0.0001 |  | 0.0002 | Fm Boom, Lebbe et al. 2004-DOV
| duur bemaling | 0 | dagen | [5 empty] | 02 | potklei | 02 potklei | 0.001 |  | 0.0002 | Fm Boom, Lebbe et al. 2004-DOV
| type sediment | [7 empty] | 03 | matig zware klei | 03 matig zware klei | 0.01 |  | 0.02 | Fetter,2001-gemiddelde waarde klei
| K (doorlatendhied) |  | m/d | --> | #N/A | m/d | keuzetabel | keuzetabel | 04 | zandige klei | 04 zandige klei | 0.05 |  | 0.07 | Fetter,2001-gemiddelde waarde zandig klei
| Berging |  |  |  | #N/A |  | mTAW |  | 05 | keileem | 05 keileem | 0.05 |  | 0.03 | Fetter 2001, min waarde silte
[7 empty] | m-mv | JA | 06 | veen | 06 veen | 0.01 | 0.001 - 0.1 | 0.2
| maaiveld | 0 | mTAW | --> | 0 | m-mv |  | NEEN | 07 | kleiig veen | 07 kleiig veen | 0.005 |  | 0.2
| Peil in rust | 0 | m-mv | --> | 0 | m-mv |  |  | 08 | sterk zandig veen | 08 sterk zandig veen | 0.05 |  | 0.2
| Onderkant bouwput | 0 | m-mv | --> | 0 | m-mv |  |  | 09 | leem/löss | 09 leem/löss | 0.05 |  | 0.18 | Fetter,2001-gemiddelde waarde silt
| s (gewenste verlaging) | 0 | m-mv | --> | 0 | m-mv |  |  | 10 | zandige leem | 10 zandige leem | 0.3 |  | 0.19 | Fetter,2001-max waarde silt
| s (gewenste verlaging) | 0 | negatieve verlaging: pas peilen aan! | [5 empty] | 11 | lichte zavel | 11 lichte zavel | 0.5 |  | 0.1 | Fetter,2001-min fijn zand
| diepte filter | 0 | m-mv | --> | 0 | m-mv |  |  | 12 | uiterst fijn zand (kleiig) | 12 uiterst fijn zand (kleiig) | 0.5 |  | 0.1 | Fetter,2001-min fijn zand
| ondoorlatende basis | 0 | m-mv | --> | 0 | m-mv |  |  | 13 | uiterst fijn zand (zwak kleiig) | 13 uiterst fijn zand (zwak kleiig) | 2 |  | 0.1 | Fetter,2001-min fijn zand
| H (beperkt tot onderkant filter) | 0 | dikte verzadigde zone vanaf onderkant filter in m | [5 empty] | 14 | uiterst fijn zand (zuiver) | 14 uiterst fijn zand (zuiver) | 3 |  | 0.1 | Fetter,2001-min fijn zand
| Dikte Aqufier | 0 | m | [5 empty] | 15 | zeer fijn zand (kleiig) | 15 zeer fijn zand (kleiig) | 1 |  | 0.21 | Fetter,2001-gemiddelde fijn zand
| Verlaging op afstand | 0.05 | [6 empty] | 16 | zeer fijn zand (zwak kleiig) | 16 zeer fijn zand (zwak kleiig) | 4 |  | 0.21 | Fetter,2001-gemiddelde fijn zand
[9 empty] | 17 | zeer fijn zand (zuiver) | 17 zeer fijn zand (zuiver) | 6 |  | 0.21 | Fetter,2001-gemiddelde fijn zand
| INPUT VOLLEDIG: | OK | [6 empty] | 18 | matig fijn zand (kleiig) | 18 matig fijn zand (kleiig) | 3 |  | 0.28 | Fetter,2001-max fijn zand
| INPUT CONSISTENT | zie opmerkingen input tabblad | [6 empty] | 19 | matig fijn zand (zwak kleiig) | 19 matig fijn zand (zwak kleiig) | 10 |  | 0.28 | Fetter,2001-max fijn zand
| VOLLEDIG EN CONSINTENT: | controleer input | [6 empty] | 20 | matig fijn zand (zuiver) | 20 matig fijn zand (zuiver) | 15 |  | 0.28 | Fetter,2001-max fijn zand
| OUTPUT | [7 empty] | 21 | matig grof zand (kleiig) | 21 matig grof zand (kleiig) | 5 |  | 0.32 | Fetter,2001-max medium zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| Edelman | [7 empty] | 22 | matig grof zand (zwak kleiig) | 22 matig grof zand (zwak kleiig) | 20 |  | 0.32 | Fetter,2001-max medium zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| Tijd (dagen) | Invloedstraal (m) | Debiet (m³/d) | Invers erfc |  |  |  |  | 23 | matig grof zand (zuiver) | 23 matig grof zand (zuiver) | 30 |  | 0.32 | Fetter,2001-max medium zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | #DIV/0! |  |  |  |  | 24 | zeer grof zand (kleiig) | 24 zeer grof zand (kleiig) | 10 |  | 0.35 | Fetter,2001-max grof zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 25 | zeer grof zand (zwak kleiig) | 25 zeer grof zand (zwak kleiig) | 35 |  | 0.35 | Fetter,2001-max grof zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 26 | zeer grof zand (zuiver) | 26 zeer grof zand (zuiver) | 55 |  | 0.35 | Fetter,2001-max grof zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 27 | uiterst grof zand (kleiig) | 27 uiterst grof zand (kleiig) | 50 |  | 0.35 | Fetter,2001-max grof en grindhoudend zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 28 | uiterst grof zand (zwak kleiig) | 28 uiterst grof zand (zwak kleiig) | 150 |  | 0.35 | Fetter,2001-max grof en grindhoudend zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 29 | uiterst grof zand (zuiver) | 29 uiterst grof zand (zuiver) | 250 |  | 0.35 | Fetter,2001-max grof en grindhoudend zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 30 | teelaarde | 30 teelaarde | 5 |  | 0.2
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 31 | schelpen | 31 schelpen | 30 |  | 0.2
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 32 | duinzand | 32 duinzand | 7 |  | 0.2
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 33 | grof zand | 33 grof zand | 30 |  | 0.32 | Fetter,2001-max medium zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 34 | zeer grof zand | 34 zeer grof zand | 80 |  | 0.35 | Fetter,2001-max grof en grindhoudend zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 35 | uiterst grof zand | 35 uiterst grof zand | 200 |  | 0.35 | Fetter,2001-max grof en grindhoudend zand (min en gemiddelde fijn zand zijn lager dan max fijn zand)
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 36 | fijn grind | 36 fijn grind | 1000 |  | 0.25 | Fetter,2001-gemiddelde waarde fijn grind
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 37 | grof grind | 37 grof grind | 10000 | 1.000 - 10.000 | 0.22 | Fetter,2001-gemiddelde waarde grof grind
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [5 empty] | 38 |  |  |  | 10.000 - 100.000
| 1 | #DIV/0! | #N/A
| 1 | #DIV/0! | #N/A | [6 empty] | Bron: Grondwaterzakboekje 2016, Bram Bot
| 1 | #DIV/0! | #N/A
| 1 | #DIV/0! | #N/A
| 1 | #DIV/0! | #N/A
| 0 | #DIV/0! | #N/A
| Bepaling initieel debiet |  |  | Maximaal enkelvoudig debiet
| Equivalente straal Re | #VALUE! | m | Aantal filters | #VALUE!
| Invloedstraal Scihardt | #N/A | m | hf | 0
| onvolkomen bron | 0 | m | Maximaal debiet per filters | #N/A | m³/u
| Vermenigvuldigingsfactor bij onvolkomen bron | 1 |  | Totaal maximaal debiet | #N/A | m³/d
| Debiet volgens Sichardt (m³/dag) | #N/A | m³/dag
| tijd (volgens edelman) | Contole debiet Edelman | Initiele invloedstraal Edelman
| #N/A | #N/A | #DIV/0!
Correctie in vergelijking met modflow - emprische vergelijking
Tussenstap
|  | Debiet edelman (m³/dag) | Gecorrigeerd debiet (m³/dag) | Debiet kleiner dan maximaal debiet filters
| 3 | #N/A | #N/A | #N/A
Finaal
| Initiële tijdsstap (dagen) | Initieel debiet (m³/dag) | Initiële invloedsstraal (m)
| #N/A | #N/A | #DIV/0!
Correctie "stationair" debiet
| Stationaire tijddstap (dagen) | Debiet edelman (m³/dag) | Gecorrigeerd debiet (m³/dag) | Debiet kleiner dan maximaal debiet filters
| 7 | #N/A | #N/A | #N/A
Controle berekenin aangepaste Dupuit
| Tijd (dagen) | Debiet laterale stroming (m³/dag) | Re | Debiet radiale stroming (m³/dag) | Totaal debiet (m³/d) | Controle
| 1 | #N/A | 0 | #N/A | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 1 | #N/A |  | #N/A | #N/A
| 0 | #N/A |  | #N/A | #N/A
Verlaging op afstand
| Input |  |  | Berekening
| Tijd (dagen) | 0 |  | u | #N/A
| Afstand (m) | 0 |  | verlaging s (m) | #N/A
|  |  |  | verlaging s (mTAW) | #N/A
|  |  |  | verlaging s (m-mv) | #N/A
|  |  |  | Verzadigde dikte H (in m) | #N/A
Transport berekening
| Verplaatsing als duur en afstand gegeven is |  |  | Berekening
| Effectieve porositeit | 0.2 |  | Gradient | #N/A
| Retardatiefactor | 1 |  | Stroomsnelheid (m/d) | #N/A
|  |  |  | Verspreidingssnelheid (m/d) | #N/A
|  |  |  | Totale verplaatsing (m) | #N/A
|  |  |  | Dagen tot bouwput | #N/A
Duur tot de verontreiniging de bouwput bereikt
Note on B51: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Initieel debiet hangt sterk van de keuze van de eerste tijdsstap. Daarom wordt er eerst gekeken naar de tijdsstap waarom het initële debiet volgens sichardt bereikt werd.
Note on F52: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Veronderstelling twee rijen filters langsheen de lengte
Note on E54: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Er werd gerkend me de diameter van filters, dit is niet geldig voor bronnen
Note on B57: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Iteratieve berekening
Note on B68: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Initieel debiet hangt sterk van de keuze van de eerste tijdsstap. Daarom wordt er eerst gekeken naar de tijdsstap waarom het initële debiet volgens sichardt bereikt werd.
Note on C72: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: let op: dupuit heeft geen tijdsfactor, maar hangt af van de invloedstraal. De invloedstraal van Edelman heeft wel een relatie met de tijd
Note on D72: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Tussenstap berekening
Note on E72: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: let op: dupuit heeft geen tijdsfactor, maar hangt af van de invloedstraal. De invloedstraal van Edelman heeft wel een relatie met de tijd
Note on G72: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: Controleert of Qedelman > Qradiaal

## Transportberekening
INPUT_OUTPUT | Berekening
INPUT
| Verontreiniging op (m rand) | 0 |  |  | Effectieve porositeit | 0.2 | Retardatiefactor | 1
[8 empty] | Sleuf bereikt na |  | dagen
Berekening gradiënt volgens edelman | [7 empty] | Verplaatsing indien bouwput niet bereikt werd | #N/A | m
| tijd (dag) | afstand (m) | verlaging (m) | gradiënt (m/m) | snelheid (m/d) conservatief | verplaatsing op deze dag met retardatie | Nieuwe positie
| 0.01 | 0 |  | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## versies
versies
v1.0 20/10/2021 | Versie zoals gepubliceerd op website VMM op 20/10/2021
Handleiding is in overeenstemming met deze versie